编号：YZZCCS-2020013

扬州市中心血站物业管理服务项目

竞争性磋商文件

扬州市公共资源交易中心

2020年01月

目 录

第一章 竞争性磋商采购邀请	3

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	25

第五章 评审方法和评审标准	29

第六章 竞争性磋商响应文件格式	32

# 第一章 竞争性磋商采购邀请

扬州市公共资源交易中心受扬州市中心血站的委托，就扬州市中心血站物业管理服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。

- 一、采购项目名称及编号

项目名称：扬州市中心血站物业管理服务项目

编    号：YZZCCS-2020013

二、采购项目简要说明及预算金额

- 1、扬州市中心血站位于玉人路 11号，占地6669㎡ 平方米，建筑面积12327平方米，其中地面建筑面积10001 平方米，地下面积为2326 平方米。主楼为地下一层，地上九层，高39.2 米。电梯、空调、消防、供配电室、给排水等设备齐全。物业区域设一个主入口，一个副人口，办公区内有院落和附属用房及车棚。

- 项目内容包括保安、保洁、水电维修、消防维保、排污维保、绿化养护、绿化租摆、食堂服务、配电室24小时值班、消防控制室24小时值班、监控室24小时值班、医疗废弃物收集、除四害、门前四包等。

- 成交供应商负责主楼及附属用房其周边环境卫生，治安、财产和消防等安全，停车场及秩序维护。主楼及附属用房防火、防冻、防震、防风雨冰雹等自然灾害和突发事件的安全防范。落实主楼及附属用房的爱国卫生、节能减排、垃圾分类等工作要求，落实采购人统一组织的或综治办、公安、社区等有关部门统一部署的相关活动。制订应急预案，组织消防等安全实地演练。投标人应保证采购人物资的完好，不得人为损坏。委托期满时，对采购人所配置设备、设施、物品进行清洗、整理和移交。

- 2、本项目服务期限1年（自合同签订之日起算），合同期满，考核合格，在预算资金落实且经采购人考核合格的情况下，可续签1年，连续续签不得超过2次，并报市财政局政府采购管理处审批备案。

- 项目预算：96.5万元

- 最后报价超过预算的为无效报价，按照无效响应处理。

三、合格磋商供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

- 1 磋商响应函(原件)

- 2 资格声明(原件)

- 3 若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加磋商的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件(原件备查)；

- 4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

- 5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

- 6 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

- 7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2018年度财务报告 (复印件加盖供应商公章)

- 8 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（二）其他资格条件：

无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

- （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

- （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- （四）集中考察或召开答疑会：本项目组织集中现场勘察，请各参与供应商务必对项目现场和环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商自行负责。

- 现场勘察时间：2020年元月15日北京时间上午9:30分

- 勘察地点：扬州市玉人路11号

- 联系人：姚小兵

- 联系电话：18136226555

- （五）本项目不接受联合体参加谈判；

- （六）本项目不接受进口产品参加谈判；

- （七）供应商须登陆扬州市公共资源交易主体库系统进行注册登记，录入并完善相关主体信息。注册登记地址及流程：扬州市公共资源交易服务平台(http://ggzyjyzx.yangzhou.gov.cn/)通知公告及下载中心《主体库信息操作手册》

四、磋商响应文件接收截止时间和地点

（一）响应文件接收开始时间：2020年01月20日  09点00分

（二）响应文件接收截止时间：2020年01月20日  09点30分 逾期送达将作无效响应处理

（三）响应文件接收地点：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼，开标一室

（四）磋商响应文件接收人：朱祎

五、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2020年01月20日  09点30分

（二）响应文件开启地点：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼6楼，评标一室

磋商地点：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼6楼，评标一室

六、本次磋商采购联系事项

(一)扬州市公共资源交易中心

联系人：朱祎

电话：0514-82087118

地址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼4楼1419室

邮政编码：225006

(二) 采购人: 扬州市中心血站

联系人: 姚小兵

联系电话：0514-87959926

地址： 扬州市玉人路11号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

七、本次磋商响应文件制作份数要求

一式五份(一份正本四份副本)

八、本次磋商保证金要求：

本次磋商保证金金额为 人民币壹万元整

磋商保证金缴纳账户信息：

户  名：扬州市财政局

开户行：中国农业银行股份有限公司扬州新城支行

行  号：103312015636

账  号：101563010400666680000000001

磋商保证金必须在磋商响应文件接收截止时间之前(2020年01月20日  09点30分)到达指定账户,并注明项目编号。（注：以个人名义缴纳的保证金无效。请各供应商务必确认保证金在上述规定时间到达指定账户，否则磋商响应文件将被拒绝。）

九、其他说明事项：

（一）本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

（二）本磋商文件提供及公告期限：自竞争性磋商公告在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市公共资源交易服务平台”和“江苏省公共资源交易服务平台”发布之日起5个工作日。磋商文件在“扬州市政府采购网”上免费下载，供应商如确定参加磋商，请如实填写参与《供应商参加磋商确认函》并按要求传真回复（传真号码：0514-82087169  82087162）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市公共资源交易服务平台”和“江苏省公共资源交易服务平台”发布的信息或更正公告。

扬州市公共资源交易中心

2020年01月07日

# 第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心） 在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

4.3成交供应商在收到《成交通知书》后，到扬州市公证处交纳合同金额0.2%的公证费。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或交易中心提出。提交首次响应文件截止之日前，交易中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在扬州市政府采购网上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，交易中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2交易中心或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由交易中心负责解释。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与交易中心及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1磋商供应商在磋商开始前必须向交易中心足额提交磋商保证金，作为其磋商的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，交易中心可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，交易中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起5个工作日内凭交易中心经办人签署的保证金收据予以退还，不计利息。

6.5成交候选供应商的磋商保证金，自合同签订之日起5个工作日内凭交易中心经办人签署的保证金收据退还，不计利息。

6.6下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、交易中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、交易中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，交易中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，交易中心将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1交易中心收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2交易中心有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1交易中心将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，交易中心退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为交易中心规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，交易中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商响应，交易中心在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1交易中心将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由交易中心主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，交易中心将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。交易中心将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。

2.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
　　2.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交。

2.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.4.2质疑项目的名称、编号；

2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4.4事实依据；

2.4.5必要的法律依据；

2.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

《质疑函》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

2.5交易中心收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，交易中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

2.7交易中心应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8 诚实信用

2.8.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2.8.2 供应商不得以向交易中心工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

2.8.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，交易中心将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.8.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

2.8．5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

# 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同

项目名称：扬州市中心血站物业管理服务项目

项目编号：YZZCCS-2020013

甲方（买方）：扬州市中心血站

乙方（卖方）：

见证方：扬州市公共资源交易中心

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州市公共资源交易中心关于本项目竞争性磋商的结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：                      。

服务内容等要求详见竞争性磋商文件及响应文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

2.3 在竞争性磋商文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的竞争性磋商文件、响应文件以及与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）磋商响应文件；               （2）磋商报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）成交通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方参加磋商时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 乙方交纳的磋商保证金在本合同签订之日起5个工作日内凭交易中心经办人签署的保证金收据退还，不计利息。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、免费维保期

8.1 免费维保期      年。（自验收合格之日起计）

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订后，甲方每季度根据《考核办法》对乙方物业管理工作实施服务质量综合考核。甲方每季度的最后10日内依据考核结果结算本季度物业服务费用。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按竞争性磋商文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合竞争性磋商文件及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项，竞争性磋商文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方磋商响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在    工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据竞争性磋商文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合竞争性磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照竞争性磋商文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及竞争性磋商文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经扬州市公共资源交易中心见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市财政局政府采购管理处）各执一份。

甲方：扬州市中心血站			         乙方：

地址：扬州市玉人路11号				     地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：扬州市公共资源交易中心

项目经办人：

日期：     年   月   日

# 第四章 项目需求

一、物业管理服务内容

1、建筑物及构筑物的维护。包括：大楼屋顶、外墙面、楼梯、过道、门厅等；

2、设施、设备的运行、维护。包括空调、高低压配电房、水泵房、消防系统、报警系统、智能监控系统、排污、会议室音响系统以及给排水系统、卫生保洁设备等；

3、附属建筑物的维护和管理。包括外场地、道路、绿化地，各类沟、渠、池、井、上下水管路、停车库(场、棚)等；

4、公共环境卫生。包括主楼及附属用房所有室内面积含行政与业务科室、室内大厅、过道、楼梯、电梯轿厢、卫生间、辅助用房、屋面平台等公共区域和共享空间的卫生保洁，各类大小会议室和活动室、道路、停车库(场、棚)的卫生保洁，垃圾的集中分类、清运以及垃圾容器的清洁卫生、四害处理等；同时，包括室内高空部位的清洁卫生及所有门窗清洁；

5、院内安全保障及秩序维护。包括门岗24小时保卫、安全巡查、突发事件应急处置、各类车辆停放的管理。门卫、消防监控与高压配电房24小时值班、日常巡视巡查管理、车库检查（含地面与地下车库）等；

6、会务服务。主要包括会议前后服务以及按采购人要求提供其它服务；

7、采购人的医废处理,场所内部医用废物的收集并移交给专业团队；

8、大型活动的协调配合与安全保障；

9、物业管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放及场所管理；

10、供水、供电、排污、电信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理；

11、物业管理区域内各类应急预案的制定和落实；

12、物业档案资料的接收与保管及有关物业管理服务费用的账务管理等；

13、物业管理区域内绿化养护工作及室内花木租摆；

14、物业管理区域内消防设施维保；

15、制定各工种的岗位职责；

16、按要求制定设施设备的保养和维修制度；

17、建立设施设备保养和维修档案；

18、为本中心干部职工提供中餐服务，食堂餐前餐后保洁工作等。

19、采购人提出的其它服务事项。

二、服务要求

（一）空调系统的运行管理和维护

１、建立一套科学合理的运行维护规章制度；

２、按时巡查巡检，确保空调系统始终处于安全、良好的运行状态；

３、根据采购人要求结合季节气节变化，科学计划开启和关闭系统的时间，有效降低能耗；

４、配合专业维保单位对空调系统进行例行“体检”及全面维护保养，同时严格按照产品说明书及交接要求进行维护保养，有效延长使用寿命。

（二）消防系统的运行管理和维护（可由成交单位分包专业维保单位）

１、维保范围

（1）室内外消火栓灭火系统；（2）火灾自动报警系统；（3）气体灭火系统；（4）消防广播、消防对讲系统；（5）消防喷啉系统；（6）防排烟系统；（7）应急照明及疏散指示系统等；（8）防火卷帘门系统等；

２、维保方式

（1）例行检修

1、每周进行一次日常检查。

1.1每周派员对火灾自动报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养，确保报警系统的正常、灵敏、精确。

1.2确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。

1.3对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。

1.4发现以上隐患，在24小时内排除修复，重大隐患应立即与采购人委托相关管理机构采取应急措施。

2、每月进行一次常规检查。

2.1在每周检查的基础上每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。

2.2对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

2.3每月一次对报警系统的联动进行测试。

2.4首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源。

2.5把电梯迫降至首层。

2.6启动防火分隔区的防火卷帘门。

3、每月一次对消防水系统的联动检查测试：

3.1将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防栓泵。

3.2测试顶层消防栓出水是否正常。

4、在有采购人相关工作人员参与的情况下，每月进行一次各系统的部分功能测试、保养。

4.1在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

4.2测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

5、每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

5.1火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示；

5.1.1进行火灾系统控制器的各种测试；

5.1.2检查指示灯能否正常发光，灯丝是不断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；

5.1.3报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

5.1.4水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

5.1.5对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验；

5.1.6对室内消火栓系统联动功能测试；

5.1.7对防火卷帘系统联动功能测试；

5.1.8事故广播系统联动功能测试。

5.2消火栓灭火系统

5.2.1对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；

5.2.2检查消防水池水位水质 、各阀门的启闭状态是否符合要求；

5.2.3运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；

5.2.4用消防按钮检查能否启动消防水泵；

5.2.5进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

5.3、消防广播、消防对讲系统

5.3.1对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；

5.3.2楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子；

5.3.3对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

5.3.4全部开启广播，检测功放负载能力；

5.3.5模拟火灾状态下进行紧急广播；

5.3.6全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

5.4、应急照明和疏散指示系统

5.4.1电源切换试验；

5.4.2外观完整；

5.5、喷淋系统

5.5.1巡检大楼内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

5.5.2检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；

5.5.3进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

5.5.4喷啉水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；

5.5.5检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

5.6、气体灭火系统

5.6.1 对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

5.6.2设备及管道的支、吊架的固定不应松动；

5.6.3储气瓶内压力应正常；

5.6.4驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%；

5.6.5喷头应无堵塞、错位现象；

5.6.6对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、喷气灭火；

5.6.7报警信号、喷气信号是否正常；

5.6.8是否反馈至报警控制器；

5.6.7每年对所有瓶重量重新称重。

5.7、防火卷帘门系统

5.7.1巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损；

5.7.2检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；

5.7.3检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；

5.7.4对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；

5.7.5防真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

5.8、防排烟系统—包括检测防排烟设备及防火阀的功能：

5.8.1启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；

5.8.2检查排烟口的的开启状况及操作功能；

5.8.3检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；

5.8.4防排烟各防火阀的检查，检查阀门，叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；

5.8.5和新风机、通风机防火阀保护功能是否正确；

5.8.6对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；

5.8.7检测轴心是否偏移，叶片是否变形；

5.8.8启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，测量其送风口风量。

（2）故障突击抢修

当维保单位接到采购人的故障通知书或电话通知时，应在1小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知采购人工作人员，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

（3）年度检测

维保期结束后，维保单位需委托第三方消防检测单位进行检测并出具合格的年度检测报告。

（4）其它要求

1.1在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，成交供应商应及时写出书面说明，由双方共同研究确定，待采购人认可后方可实施。

1.2维保方须固定2-3个熟悉采购人消防系统的工作人员，负责消防设施的维保。

1.3做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料。

1.4有责任和义务配合采购人及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

1.5全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从扬州市消防管理部门的技术指导。

1.6消防系统维保单位需每月把维保情况书面报表向采购人汇报，发现问题及时提出整改意见，以便采购人随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。

1.7消防系统和设备发生故障，维保单位应做好设备暂停使用或给予恰当的保护。

1.8消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位。导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门监定为保养不善造成）将由维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。

1.9维保质量标准参照国家和扬州市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

1.10依据工程维保特点及要求，配备满足维保工程项目要求的项目管理班子、技术人员及足够的设备。

1.11参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人。财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。

1.12维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与采购人无关，但维保施工中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由维保单位承担一切经济和法律责任。

1.13投标单位需到现场了解消防及配套设备的运行情况，并有针性制定维保方案和实施方案，对于采购人提出维保要求如有缺少相关维保规范要求，投标单位应按规范要求给予补充完善。

1.14维保单位未按招标要求落实每周、每月的检测、检查工作，将扣除当月维保费用10%。因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向维保单位追索赔偿。

1.15依照“安全第一，预防为主”方针，结合大楼管理与服务实际，制订一系列规章制度、作业规程和应急预案，确保大楼消防工作的在控和可控；

1.16配备具有相应资质与资格的消防设备运维人员；设立24小时监控值班岗，建立岗位记事本，发现有异常情况应记录备案，做好交接班的口头和书面交接材料。值班人员不得离岗，不得随意向外人提供本大楼监控点、消防设备等保安方面的情况，未经采购人许可非工作人员不得进入监控室，不得接受外单位摄影采访等。

1.17按时巡查巡检，适时实施消防设备试验，确保现有消防系统、设备一直处于安全、良好的运行状态；

1.18与采购人沟通，联合成立大楼义务消防队，并定期组织消防演练；

1.19经常开展全员消防知识和技能培训，全员行动，严格管理，防患于未然。

1.20符合上级所有部门的检查与验收（如有检查验收不合格而致的处罚由成交供应商承担）。

（三）给排水系统的运行管理和维护

１、建立一套科学合理的给排水系统运行、维护、修理规章制度；

２、配备具有相应实际技能的给排水设备管理人员；

３、按时巡检巡修，确保大楼供水管网、消防水管网、排水管网以及卫生洁具、各类给排水设备正常工作；公共雨污水管道、房顶雨水管道保证畅通无堵。院内窨井每季度清朝疏通一次，做到内壁无粘附物、井底无沉淀物；

４、建立给排水设备故障、水浸事故应急处置机制；

５、科学管理、厉行节约水资源。

６、污水处理按照交接说明要求严格执行（消毒物品由采购人提供）；负责化粪池清捞每年一次。确保污水排放合规、正常无堵（出现检查验收不合格或因未及时清捞而致隐蔽设备损坏由成交供应商承担）。

（四）建筑物及附属设施的管理和维护

１、合理建档，全面了解掌握大楼各部结构及附属设施情况，包括各类管网及隐蔽工程情况，有的放矢地开展工作；

２、建立严格完整的管理制度，科学管理所辖区域各类物业建筑及附属设施；

３、加强巡视检查，发现问题及时报告采购人，并如期进行维修养护，材料费用由采购人承担。

４、制订年度物业建筑及附属设施的大、中修计划，报采购人决策实施。

（五）安保服务

１、监控中心管理

1.1监控中心实行24小时监控值班，全面了解和密切监视大楼安全状况、消防状况以及相关物业智能化系统运行状况，发现情况，及时报告处置；

1.2设立监控作业记录本，详细记录当班值班情况；建立严格的交接班制度，严格交接班手续，界定值班责任；

1.3监控中心人员需持证上岗，责任心强、警惕性高，能熟练操控各类设备，大院实行定点监控、同步录像。

1.4负责监控设备的维护保养，并确保监控室的整洁和有序。

2、门卫管理

2.1设立门岗，24小时值班；

2.2工作日上、下班时间前后半小时以及采购人重要接待所需，在大楼主出入口设立“礼仪岗”；

2.3疏通大门及大院交通秩序，保障内部职员安全畅通，有序出入；

2.4按采购人规定严格控制外来人员、车辆进入物业区域；同时对服务对象做好热情接待服务工作。

2.5完成好采购人交办的其他任务，如收发报刊杂志及信函；准确地收发快递快件等。

３、安保巡逻服务

3.1实行双休日、节假日及非工作时间、夜间安保巡逻制度；

3.2及时发现、报告和处置各种可疑情况，检查发现和防范有关管理漏洞，详细记录巡逻日记；下班后及时巡查楼内安全及水电情况，杜绝长明灯、长流水。

3.3警告、制止有损采购单位财产和利益的行为；

3.4维护物业区域周边正常的治安秩序，保障物业区域的安全。

４、车辆管理

4.1实行规范的交通管理，物业区域做好行车畅通，停车有序；

4.2依据采购单位要求和制度，管理内、外车辆；

4.3实行内部车辆凭证准行制以及外来车辆授权准入制度；

4.4内外、公私车辆统一指挥，分区停放；

4.5所有携带大件物品出入的人员、车辆，均需实行严格的验证出入制度。

（六）卫生保洁服务要求

１、配备专业的保洁服务人员，制订保洁服务管理制度，实行清洁卫生责任制，定岗定责、定地点、定范围、定时间、定质量、定标准。确保物业区域始终保持干净和整洁。

2、保洁工作要接受采购人专业培训，并接受和达到专业科室的要求，服从采购人及科室在保洁方面的专业需求上要求和安排，并服从采购人临时性指令性工作。努力为采购人创造一个清洁舒适的工作环境。

3、所有地面无尘无污渍，各房屋、科室空间死角无水迹、无蜘蛛网。镜子及金属部分应保持干净，无浮尘、手印、水迹、锈斑。所有室内玻璃隔断或其它隔断无污渍、手印、浮尘。绿植花盆里无烟头等杂物；生活垃圾日清制，日产日清。

4、卫生间整洁无异味，便池水池下水道通畅。同时保证楼宇周边区域的环境卫生及门前三包。

5、不得乱倒垃圾及乱堆乱放。成交供应商清扫工具必须放置在工具间或指定位置，不得暴露于人前。

6、医废收集处理专人负责，符合医疗卫生单位医废处置条例执行，按规范要求做好收集、存放、计量、交接。医废保洁工需经过专门培训方可上岗，医废收集处理过程中发生的意外成交供应商负责。

7、配合做好会议室的会务服务工作，会场布置、音响设备的调试、开关、茶水供应、会前会议室卫生准备及其它服务等。

8、完成采购人交给的其它临时性任务。

| 清洁范围 | 清 洁 内 容 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 采血大厅 | 清扫及洗刷大厅入口地台及梯级 | 每天4次 |
|  | 大厅地坪、台阶 | 每天数次 |
|  | 清洁大厅玻璃、窗户设备 | 每天2次 |
|  | 墙角线、大理石、雕像等墙面 | 每周1次 |
| 公共区域 | 走廊、过道除尘 | 每天数次 |
|  | 清洁门窗、框、栏杆、扶手 | 每天2次 |
|  | 清洁空调风口、照明灯罩 | 每月1次 |
|  | 清洁垃圾箱、烟灰缸及花槽内外表面 | 每天4次 |
|  | 收集清理所有垃圾箱、烟灰缸及花槽垃圾 | 每天4次 |
|  | 擦净门、框、栏杆、扶手等 | 每月2次 |
| 卫生间 | 用全能清洗剂洗马桶 | 每天1次 |
|  | 清洁门、窗、框 | 每天1次 |
|  | 冲洗及擦净马桶 | 每天数次 |
|  | 擦净卫生间内镜面、面池及地面拖干 | 每天4次 |
|  | 天花板及灯罩表面除尘 | 每周2次 |
|  | 更换卫生间纸、清洁球、及清洁液 | 每天2次 |
|  | 清理手纸篓 | 每天4次 |
| 电梯 | 清洁电梯门表面及内壁 | 每天2次 |
|  | 电梯天花板表面除尘 | 每天1次 |
|  | 电梯吸尘 | 每天1次 |
|  | 清洁电梯通风口及照明罩 | 每周1次 |
|  | 电梯表面涂上保护膜 | 每周2次 |
| 楼梯 | 清理各楼层楼梯 | 每天2次 |
|  | 擦栏杆和扶手 | 每周1次 |
| 行政、业务科室（含辅楼） | 做好行政层各行政办公室卫生，含地面、隔断、门窗等 | 每天1到2次 |
|  | 做好业务科室地面卫生，含地面、隔断、门窗（不含台面，按照业务科室要求做，培训后上岗，并服从科室负责人安排） | 每天1到2次（迎查加强做） |
|  | 大小会议室的卫生及会前会后卫生 | 每周至少3次 |
|  | 职工办公室桌椅、更衣间卫生 | 每周3次 |
|  | 大楼及辅楼内需要清洁的所有区域 | 确保干净卫生 |
| 院内保洁 | 院内道路、场地及绿化带内卫生 | 每天2次 |
|  | 车库内及地下停车场内卫生 | 每天2次 |
|  | 院内宣传栏、电子大屏、路灯杆、标识牌、绿化箱体、垃圾箱外表卫生 | 每天1次 |
| 其它 | 1.地砖清洗、抛光； | 每月1次 |
|  | 2.地板清洁打蜡、地毯清洗 | 每月1次 |
|  | 3.传达室门前三包及伸缩门卫生 | 每天2次 |
|  | 4.活动室 | 每天2次 |
|  | 5.特殊区域卫生需在专业人员指导下完成（如仓库、机房、档案室等）。 | 按采购人要求执行 |
|  | 6．外墙玻璃窗与金属面等 | 每季一次 |

- 餐饮服务要求

１、为本中心干部职工提供中餐服务，食堂好餐前餐后保洁工作。

1.1保障中餐（约80人）职工餐饮供给、公务接待。

1.2保障厨房、餐厅、包间、公共场所和空调系统、供热系统、给排水系统、强、弱电系统以及其他配套设施、设备正常使用和卫生服务。餐厅按采购人要求定时开放。

２、其他需求

2.1食堂所需的主副食、菜品原材料和配料等由采购人按统一采购渠道采购,由成交供应商负责进行领用、验收等。

2.2成交供应商为采购人提供的餐饮服务, 根据采购人要求制定周菜谱，根据每天订餐情况填写需要采购菜品数量及需要领用原材料。

2.3食堂其他一次性低值易耗品、保洁用品、员工制服用品按月向采购人领用。

2.4 成交供应商不得以任何形式利用食堂从事经营活动。

（八）绿化养护

一、绿化养护方案

科学的绿化综合养护管理，应根据树木的不同时期采取相应的技术措施，才能养护得当、养护的好。但是，园林树木养护管理工作的项目是很繁杂的，各地区情况不同；各树种甚至同品种不同年龄时期差别也很大。但在一般情况下，还是有一定的规律可循。现以这几年的工程为例，将一年中的主要养护管理项目，按月制成年工作历：

一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；悬铃木、大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2、行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

4、绿地养护：街道绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

二月份：气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。

1、养护基本与1月份相同。

2、修剪：继续对悬铃木、大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木（如白玉兰）开花。

1、植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

2、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3、施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木（如海桐等）出现了煤污病，瓜子黄杨卷叶螟也出现了（采用喷洒杀螟松等农药进行防治）。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

1、继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木（杜鹃、红花继木等）应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

2、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

3、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

4、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

5、防治病虫害：（1）蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。（2）天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。（3）其它病虫害的防治工作。

6、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

7、草花：迎五一替换冬季草花，注意做好浇水工作。

五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2、修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

3、防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬喷洒10—20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500—2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药）

六月份：气温高

1、浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5、防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂500—800倍液喷洒。（或用复合BT乳剂进行喷施）继续对天牛进行人工捕捉。月季白粉病、青桐木虱等也要及时防治。

6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

1、移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

2、排涝：大雨过后要及时排涝。

3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4、行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

5、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1：50倍液注射，（或果树宝、或园科三号）然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

八月份：仍为雨季

1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2、行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

3、修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5、防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。

1、修剪：迎接市容工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3、草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

4、防治病虫害：穿孔病（樱花、桃、梅等）为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

5、节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

1、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

2、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

3、防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。

1、植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

2、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

3、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

十二月份：低气温，开始冬季养护工作。

1、冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2、消灭越冬病虫害。

3、做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

二、绿化养护内容及标准

（一）养护内容：

1、修剪：根据各类植物的生长特点，立地环境，景观要求，按照操作规程适时进行。

2、施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于4次以上。新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

3、除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

4、抹芽：主要用于乔木、大型灌木。对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

5、病虫害防治：病虫害防治是植物养护中较为重要的手段和内容。要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取防治措施。

6、抗旱、抗台、抗涝：旱季及新物种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间做好加固，排涝抢险工作，防止植物受损。

（二）养护标准：

参照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》确定等级规范一级标准。

1、树木

①生长旺盛，树冠完整，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光；年施肥4次以上，抹芽3-4次。

②叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），病虫害防治5-6次；

③枝干健壮，无枯、死枝，无蛀干；修剪1-2次；

④缺株在2%以下（含2%）

2、草坪

①生长旺盛，草根不裸露；

②生长季节不枯黄，无杂草（杂草率≤5%），覆盖率达98%以上（＞98%）；除草12次以上，病虫害防治5次以上。

③修剪7次左右，修剪高度符合要求，无垃圾及堆料堆物。

3、绿篱及植被

①生长茂盛，枝条茂密；年施肥4次以上。

②修剪成型，完整无缺；年修剪5次左右，病虫害防治4-6次。

③无垃圾杂物。

4、成活

在养护期内所有花木如有枯死、病坏等情况，成交供应商需立即更换，且不增加任何费用。

扬州市中心血站需摆放花木明细

| 位置 | 规格 | 数量（盆） |
| --- | --- | --- |
| 办公区 | 特大 | 10 |
|  | 大花 | 46 |
|  | 中等 | 16 |
|  | 小花 | 40 |
| 无偿献血科普教育基地展示馆 | 大花 | 20 |
|  | 中等 | 12 |
|  | 小花 | 60 |
| 合 计 |  | 204 |

注：

1、需摆放的花木品种成交后由采购人指定，摆放花木为租借，租借期同养护期。

2、具体摆放位置成交后摆放在采购人指定位置，过程中产生的费用包含在投标报价中，不在增加。

3、所有摆放的花木，需保证成活，如有枯死、病坏等情况，需立即更换，且不增加任何费用。

（九）除四害按国家标准执行

一、灭鼠工作

1、把除四害工作列为本单位爱卫工作、创建文明机关工作的重要内容来抓，人人参与，个个动手，不留死角。

2、灭鼠工作坚持经常与突击相结合，防、灭相结合，药物与工具相结合，每季度开展一次药物突击灭鼠活动，常年有灭鼠工具，有切实可行的防鼠措施。

3、及时清理室内外杂务，经常检查库房、墙角、墙缝、鼠洞，及时堵塞，对鼠笼、鼠夹应即使投放和清理。

检验标准和方法

- 检验标准：老鼠密度不超过1﹪，鼠洞每2万平方米不超过1个，室内、院落无明显鼠迹。

- 检验办法：布粉法：用100块布粉取值，抽查三处约2万平方米面积，查鼠洞。

3、清洁频率：投药1次/月，堵鼠洞1次/半月，或及时发现及时处理。

二、灭蝇、灭蚊工作

1、彻底清除蚊、蝇孳生场所和卫生死角，翻盆倒罐，清除积水，不乱倒乱丢垃圾。

2、定点、定人、定时对孳生场所进行药物喷洒消灭。

3、完善防蝇设施，垃圾箱有盖有门，厕所定人打扫，定时喷洒药水。

检验标准和方法（灭蚊）

1、标准：蚊幼虫孳生在5﹪以下，仓库或地下室在10﹪以下，目视无明显蚊虫在飞。

2、方法：抽检10—20处。

3、清洁频率：喷药、投药，草地和室内等1次/月，垃圾箱1次/周。

检验标准和方法（灭蝇）

1、标准：每1万平方米暴露的苍蝇孳生地不超过1处，办公室无蝇孳生地。

2、检验办法：目视抽查。

3、清洁频率：喷、投放药物1次/月，垃圾箱1次/周。

三、灭蟑螂工作

1、每年秋季开展药物消灭蟑螂突击活动。

2、各科室及院落要经常彻底清理蟑螂栖息场所，搞好室内外卫生，为采购人提供安全、卫生的办公场所。

检验标准和方法

1、标准：室内不超过5﹪，室外污、雨水井不超过10﹪。

2、检验办法：抽查室内20间，污雨水井20个，取平均值。

3、清洁频率：喷药1次/月。

（十）物业管理服务人员要求

（一）人员需求

管理团队总人数16人，所有人员基本信息、身份证明、无违法犯罪纪录证明、健康证等均需送采购人总务科备案。成交供应商对上述人员有用人自主权，但人员的配备需采购人认可。成交供应商派出的管理团队人员为成交供应商单位员工，与采购人没有任何劳动人事关系。

1、人员配备：所有人员必须在就业年龄段，按专业化要求配置管理服务人员。

2、项目经理（1人）：必须具有中专或以上学历、；具有5年以上物业管理从业经验；男性，年龄60周岁以内；责任心强，具备较强的组织管理以及沟通协调能力。

3、设备管理配电人员（3人）：配电室需24小时值班,受过中等以上职业技术教育或具有高中以上文化程度，男性，年龄在60周岁以内；配电室值班人员持证上岗，持有高压电工作业上岗证并在年审有效期内；有房屋、公共设施及机电设备维护、维修经验和能力。

4、保安(监控)人员（3人）：需24小时值班, 品貌端正，身体健康，思想品德好，最好为退伍军人，身高1.70米以上，工作认真负责，能吃苦耐劳，初中以上学历，男性，年龄在60周岁以内,具有一定的电脑操作技能, 持有保安证。

5、保洁人员（3人）：身体健康，自身喜爱整洁；女性，年龄50周岁以内，具有3年（含）以上保洁工作经历。必须经过相关培训，懂得一定的清洁卫生知识，并能基本掌握常见各类污垢的清除技能和特殊场所的卫生保洁办法。会议服务人员（保洁人员兼职）：身高1.60米以上，高中及以上学历，思想品德好，作风严谨。

6、消防控制室人员（3人）：消防控制室24小时值班；消防控制室值班人员持证上岗，持初级或以上建（构）筑物消防员证书。品貌端正，身体健康，思想品德好，身高1.60米以上，工作认真负责，能吃苦耐劳，初中以上学历，男性，年龄在60周岁以内,具有一定的电脑操作技能,熟练、了解、操作、讲解消防控制系统及设施并会组织消防技能训练及制定相关预案及演习等。

7、厨师团队（3人）；有十年以上连续工作经验，案板厨师须有八年以上工作经验，团队中至少包含中式烹调师中级证书1名。男性，年龄在60周岁以内；女性，年龄在50周岁以内。

（十一）各项工作标准

1、保安管理

（1）保证工作时间人员、车辆进出能及时指挥、协调，做到无堵塞、摆放有序；

（2）节假日和下班时间能确保采购人安全，并维护日常管理；做到出入有登记，来访有电话，处事有节奏；

（3）监控室人员要对大楼各楼层和院内监控有力、协调得当，能及时发现可疑情况，预防各类事故案件的发生。

（4）担任采购人门卫的保安人员，在上下班时间段内立岗服务；

（5）担任大厅和巡视的保安人员，应做好进入本单位人员和车辆的协调、疏导工作，并兼负治安工作。

2、餐饮服务

每天负责中餐餐饮服务，注意菜品原材料采购数量及职工人员数的准确性，确保每位上班职工的用餐。冬天注意保暖，夏天注意保质。用餐后注意餐具的集中清洁消毒及用餐区的清洁卫生。

个人卫生

1、厨房从业人员应体检、培训合格后，持有效健康证方可上岗。

2、从业人员每年体检一次，凡患有传染病均不得在食堂工作。

3、为了保证卫生操作、防止病菌由人体传入食物，个人卫生必须做到“四勤”（勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤换工作服）。

4、为保证个人卫生，上岗必须穿戴统一工作服。

5、凡备餐菜间（冷菜间）操作无论任何季节，均必须穿戴工作服、戴手套、口罩。头发不露出帽外，不戴戒指，不涂指甲油。

6、开饭前和上卫生间应洗手消毒，不得穿戴工作衣、帽进入卫生间。

7、上岗时不吸烟，不吃零食，不随地吐痰，不乱丢废弃物，不得对着食品咳嗽、打喷嚏。

环境卫生

1、环境卫生范围包括食堂、餐厅、包间、操作间、油烟机、开水房及周边等环境。

2、环境卫生必须做到无杂物、无异味、整洁干净。

3、保持室内外清洁卫生，做到每餐一打扫，每天一清洗，每周一大清扫。

4、加工结束后将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净。

5、每餐后，将餐台等及时进行清洁并用消毒液擦洗餐桌和地面。

6、每天对玻璃墙、灶台墙体及门窗擦洗一次，每周进行一次彻底清洗。每周对碗柜及餐具进行二次消毒清洁。

食品安全卫生

1、清洗、加工前先检查食品质量，对腐败变质、有毒有害的食品不加工。

2、荤素食品分池清洗干净，荤素食品分开盛放。

3、青菜等容易残留农药的蔬菜须浸泡30分钟以上再进行洗、切。

4、制作肉类、水产品类应当尽量当餐用完，剩余尚无需使用的必须存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。

5、食品充分加热，特别是肉类一定要烧熟煮透，防止外熟内生。

6、储存材料冰箱冷库不得存入变质、有味、污染不洁的食品，严禁存放化肥、农药、杀虫剂等有毒有害物品。

7、每日对当天饭菜进行留样，保存48小时。

餐饮具的卫生

1、餐具使用前必须洗净、消毒，未经消毒的餐饮具不得使用。

2、采用煮沸法、消毒柜等进行消毒。

3、餐具消毒必须按照一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁的程序操作。

4、洗涤、消毒餐饮具所使用的洗涤剂，消毒剂必须符合食品用洗涤剂。

5、消毒后的餐饮具必须储存在餐具专用保洁柜内备用。

食堂管理规定

1、厨房领用物资必须由食堂大厨填写领料申请单，由食堂管理人员从库房系统进行领料申请，库房管理人员审核，总务科负责人审批，库房管理人员出库发货，食堂管理人员领用。

2、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。

3、餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将其拿走供私人使用。

4、食堂处的门钥匙应由专人专管，下班后应将门窗锁好。

5、厨房炊事设备由使用人负责安全使用，使用人必须对设备定期进行认真检查。

6、厨房人员每天结束使作设备后，应关闭煤气，蒸气，合上电器闸门。

7、提高警惕，搞好安全保卫，无关人员不得进入厨房，严防贪污盗窃和破坏。

8、不定期对食堂设备进行检查，发现设备的不安全隐患及时采取相应措施，确保食堂工作的安全、卫生。及时添置有关设备，确保食堂工作的顺利运作。

9、食堂要经常保持室内外环境整洁，消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他害虫及其孳生条件。

10、保证按规定的作息时间供应饭菜，耐心和气，热情周到，维护用餐秩序，讲究文明用餐。

11、符合国家机关企事业食堂相关规定。

3、保洁管理

（1）坚持医疗卫生单位的工作要求，服务场所要求在工作时间以内不间断地打扫，做到“四无”，即无尘、无水、无痰、无烟头、无卫生死角；院内及绿化带无杂物，无落叶，无垃圾，无杂草。

（2）每天下班后或上班前办公室必须打扫一次（负责地面打扫、纱发卫生、柜面台面卫生和更换垃圾袋），凡是有地毯的，实行随叫随打扫或一星期清洗一次。

（3）业务科室按照业务科室的卫生要求完成，时间与次数均必须按科室规定执行。

（4）在接受上级各项检查时或有临时性卫生要求时做好卫生迎查工作。

（5）除四害：建立朵饵站，根据季节要求投放灭鼠、灭蟑药每月更换1次，做到无明显鼠、蟑蚊蝇滋生痕迹。院内无蚊、蝇、蛆孽生地。

4、配电间管理

（1）保障变电配电间双路供电设施安全可靠，达到最优化供电。

（2）保障各处的计量仪表准确，指示灯信号灯齐全，有检查、维修保养记录；

（3）坚持每日24小时轮流值班制；

（4）担任值班的人员需持证上岗；

（5）负责采购人各楼层的高低压电维护工作及外出采血接电事项，能及时处理各种情况。

5、设备维修管理

（1）负责血站一般的水、电、木、小五金类维修服务

（2）负责电器与电气线路的维修和安装，确保电气设备的安全运行；同时做好发电机的维护与保养。

（3）对主楼及附属用房所有的照明灯具、电器、开关、插座的巡视与维修；

（4）负责主辅楼照明、动力开关箱、开关柜及供电线路桥架（母线管路）的检查与维修；

（5）做好强弱电间的安全防范措施及消防措施，随时检查电器设备的运行状态，保证设备安全运行；

（6）准确无误地完成当天的维修单任务，对无法完成的工作必须及时汇报；

（7）熟悉本大楼的电视、音响、通讯弱电系统的设备装置设施；

（8）负责对电视系统、音响系统、通讯设备的正常运行，并对该设备作好维护保养工作；负责会议所需音响设备的安装和调试；

（9）熟悉大楼的供排水系统，严格按照工作程序，保证维修质量及时完成维修任务；

（10）负责主楼及附属用房的卫生洁具、水嘴、供排水设备及管路的维修与保养工作；

（11）负责主楼及附属用房内的设备维护保养工作，发现问题及时记录及协调解决，保证设备的正常运转）。

（12）加强对楼层的巡视检查工作，发现问题应及时处理解决。

6、行政管理

（1）负责管理和协调综合部门、安全保卫、卫生保洁、工程维修保养各部门的工作；

（2）按月对物业管理人员实施考勤、督查和考核，并每月将考勤、督查和考核情况向服务中心反馈（每月将15%的物业费用作为考核的标准进行考核）。考核不合格人员采购人提出更换需要在15天内更换到位，并列入考核指标。

（3）负责配合采购人上级有关部门对物业管理有关的各项检查并达标。

（4）所有物业人员必须严格遵守采购人的各项规章制度。

（十二）几点说明

１、物管处方面

成交供应商要按采购人要求确保相关人员提前介入，与前期物业方进行详细交接，熟悉大楼结构、功能，了解设施、设备性能，确保物业管理到位。

２、设施、设备方面

（1）采购人主辅楼所有设备成交供应商负责日常维护保养，保修期内的做好协调维护与保养。保安、维护所需工具、耗材均由成交供应商自行负责。

（2）日常低耗用材如灯泡、灯管、门锁、水龙头、消防器材等成交供应商按要求进行日常保养维修，由采购人采购提供。成交供应商按程序办理领用手续，对人为造成的损坏成交供应商要承担相应的责任。

３、保洁方面

（1）保洁所需的全部工具及设备如石材地毯清洁设备（含清洁剂）、管理疏通设备、升降登高等设备均由成交供应商免费提供。

（2）其他与保洁配套的必备工具如室外垃圾箱、室内各楼层卫生间纸篓、各种垃圾桶、大楼内各种地垫、门垫由采购人提供。

（3）洗手间的洗手液、手纸、擦手纸等耗材由采购人提供，成交供应商按要求摆放到位或采购人自行摆放。绿化养护、卫生打扫保洁用品、员工制服、灭四害耗材、清洁卫生球、垃圾袋、卫生工具用车、电工工具等均有成交方负责。

（4）大楼室外高空保洁由采购人外聘专业公司负责，其余部分由成交供应商负责。

（5）交由环卫部门处理前的垃圾集中清运、以及医废收集、称重、记录、交接等由成交供应商负责，站外清运由采购人负责协调。

４、保安方面

为确保大楼安全，设有安防系统，包括周界电子报警系统、摄像监控系统等，消防监控、电子屏等等这些设备的日常使用保养由成交供应商按要求履行职责，由于使用、保养不当造成的损坏应由成交供应商承担；如因成交供应商保安工作失职采购人失窃造成的损失由成交供应商承担。同时纳入考核。

5、会议服务及其它

（1）会议室内的所有服务配套由采购人提供。如热水瓶、茶具、茶叶、餐巾纸、消毒柜等。服务不再另行计费，纳入保洁范畴。

（2）另外每年如“六.一四”国际无偿献血纪念日或节假日单位搞宣传等活动物业要提供相应的配合服务。

（十三）考核标准

满分500分÷5=平均分，平均分为90分合格，每季度考核一次，考核评定由中心采购人组成的考核小组具体负责，凡属扣分项目，需由成交供应商有关人员现场认可。每月考核平均分达到90分以上（含90分）为合格，该月服务费全额支付；每低1分，该月应支付管理费扣除0.5%。

１、保洁工作考核标准

| 保洁工作考核标准（考核总分：100分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考核评分 |
| 工作纪律 | 上班迟到、早退 | 扣1分 |  |
|  | 上班时间不统一着装 | 扣1分 |  |
|  | 上班时间未经允许私自外出 | 扣1.5分 |  |
|  | 不服从管理，态度蛮横 | 扣1.5分 |  |
|  | 私自会客，聊天等做与工作无关的事情 | 扣1分 |  |
|  | 上班时间干私活 | 扣1分 |  |
| 卫生间 | 卫生间每天全面清扫三次，时间分别是：早上7:30，中午13:45，下午16:00 | 未按时清洁扣1分 |  |
|  | 清除卫生间地面污渍、污垢、脚印等，做到清洁无异味，地面不打滑 | 未达标扣1分 |  |
|  | 洗手间内水池四周及水龙头清洁无水迹，水池台面无积灰，无污渍，镜面无水迹 | 未达标扣1分 |  |
|  | 卫生间无异味，大小便池内清理及时；池内无污渍，定期用药水清洗便池，保持其干净明亮，无积存便垢 | 未达标扣1分 |  |
|  | 洗漱间地面无污水、污垢、痰迹、烟头；洗刷池无明显沉淀，无虫子、无杂物，池边底无明显结垢现象，四壁瓷砖无污迹，无积灰 | 未达标扣1分 |  |
|  | 卫生间隔墙顶无积灰、无杂物，水箱干净，外无灰尘 | 未达标扣0.5分 |  |
|  | 电热水器上无污渍、积灰 | 未达标扣0.5分 |  |
|  | 经常保持卫生间通风，每周消毒、彻底清洁一次 | 未达标扣1分 |  |
|  | 定期（一般为一个月）用干毛巾擦灯具一次，清扫天花板一次，并根据季节情况进行杀虫 | 未达标扣1分 |  |
| 大厅 楼梯 走廊 过道 | 1.大理石地板砖地面每天用扫帚清扫垃圾，用拖把或抹布清除污垢。洁净干燥后，加适当尘推油或光亮剂；用尘推反复推尘，保持地面明亮有光气无污迹水迹脚印 | 无光气有抛弃物12分钟以上不清理的扣2分 |  |
|  | 2.走廊、楼梯、过道、地面等公共卫生区域地面无灰尘、痰迹、烟头、纸屑等杂物 | 每项不达标扣0.5分 |  |
|  | 每天用抹布先湿后干擦拭楼梯扶手、栏杆、窗台，保持无灰尘、污渍，干净明亮 | 每项不达标扣0.5分 |  |
|  | 3.地面墙角无积灰、无杂物、无污渍、无蜘蛛网 | 每项不达标扣0.5分 |  |
| 办公室 | 清倒烟灰缸、字纸篓等垃圾 | 未做扣0.5分 |  |
|  | 清扫地面 | 未做扣0.5分 |  |
|  | 擦拭办公桌、文件柜、沙发、茶几等家具 | 未做扣0.5分 |  |
|  | 擦拭门窗、窗台、墙壁及墙壁装饰物 | 未做扣0.5分 |  |
| 电梯 | 1.电梯电梯墙体通风口每天两次用毛巾先湿后干擦拭，保持门表面内壁底面天花板无污迹、灰尘、杂物，每周保养一次。用不锈钢油擦拭上光，地面根据材质进行保洁。保持地面无灰尘污迹污渍 | 不达标扣1分 |  |
|  | 2.包柱用毛巾先湿后干擦拭，做到无积灰光洁明亮 | 不达标扣1分 |  |
| 会议室 | 室内的门窗窗台窗框干净整洁无破损 | 未达标扣0.5分 |  |
|  | 室内墙面天花板整洁完好无污渍、无浮灰、无蜘蛛网 | 未达标扣0.5分 |  |
|  | 室内各种家具光洁无灰尘，放置整齐，各种灯具整洁完好无破损 | 未达标扣0.5分 |  |
|  | 室内空调出风口干净整洁、无积灰、无霉斑 | 未达标扣0.5分 |  |
|  | 各种艺术装饰挂件挂放端正清洁无损 | 未达标扣0.5分 |  |
| 其他 | 照明灯及附属设备（2m以下）每天擦拭一次，特殊情况及时擦拭。保持照明灯及设备无灰尘 | 不达标扣1分 |  |
|  | 照明设施、标牌、每天抹灰一次，做到无积尘、无污迹、透明度好 | 不达标扣1分 |  |
|  | 开关、消防器材、配电箱、电表箱等无灰尘、污渍，灯具无明显灰尘，透明度好 | 不达标扣1分 |  |

- 保安工作考核标准

| 考核岗位：保安员 考核总分：100分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 考核内容 | 考核标准 | 考核方式 | 考核分数 | 评分标准 |
| 1 | 出勤 （5分） | 1、上班迟到或早退； | 月检 | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 2、未请假外出，不按时请销假。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 3、无故旷工三天以上的作违纪辞退处理； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 4、未提出申请，而且未经公司批准擅自休假的，作违纪辞退处理； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 5、以非真实事由，申请请假的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
| 2 | 遵规守纪（10分） | 1、严重失职而造成重大事故的，作违纪辞退处理或交公安机关处理； | 月检 | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 2、因失职尚未造成严重后果又及时报告的扣； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 3、当值时，发生案件未及时处理报告的，作辞退处理； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 4、不按规定办理请、销假手续或请假后无特殊情况不按时归队的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 5、请假后在外做违法乱纪造成不良影响或造成空岗一天的，作违纪辞退处理； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 6、未经同意，私自挪用、侵占采购人或公司财物的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 7、当值时脱岗2分钟—5分钟的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 8、无故不参加例会、训练、培训者 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 9、未经班长、队长或上级主管领导批准自行调班、顶班造成空岗的，作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
| 3 | 员工守则（10分） | 1、 遵守国家政策法律、法规、遵守社会公德及职业道德，遵守本公司规章制度，如有违反扣考核分。 | 月检 | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 2、 人事部门要求如实填写各类表格，提供有效证件，不得有隐瞒或假造，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 3、 按照本公司的要求接受业务指导、各类培训及考核，否则扣考核分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 4、 服从领导、听从指挥、团结同事、互帮互助，按时按质完成各项工作任务，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 5、 严格遵守劳动纪律，按质量标准要求开展工作，作业场所禁止无关人员逗留，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 6、 讲究社会公德和职业道德，严守公司机密，廉洁奉公，维护集体利益和公司声誉，如有不符合规范要求的扣分,如造成严重后果的作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 7、 爱护公物及公用设施，自觉维护和保持环境卫生，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 8、 勤俭办公，节约用水、用电，杜绝一切浪费现象，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 9、 衣容整洁，精神饱满、待人热情，文明用语，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 10、 关心企业，主动提出合理化建议，发扬企业精神，为企业作贡献，如有不符合规范要求的扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
| 4 | 岗位执勤（15） | 1、上岗后晚到5分钟内算迟到； | 月检 | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 2、值班时干私事或其它娱乐活动的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 3、不按规定时间巡查或不作记录和记录不实、书写不规范、有涂改的；每发现一次 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 4、损坏或丢失警戒装备（除照价赔偿外） |  | 2分 | 另扣2分 |
|  |  | 5、脱岗、离岗而造成公司或采购人、顾客的人身财物损失的；除赔偿外还作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 6、执勤中私自扣留采购人和顾客的物品或证件不归还或不上缴；擅自处理或挪用的；作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 7、利用执勤工作之便向他人实施勒索或受贿者作违纪辞退处理并送公安机关处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 8、当值时睡觉、看书、听收音机、闲聊、吸烟、吃东西、喝酒或酒后上班、将手插入口袋的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 9、当值时对来访者不按规定履行职责；不登记、不问明情况；对出入的人员或物品不检查登记的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 10、未履行交接班手续离开岗位的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 11、上岗时将帽子拿在手中玩耍的；姿态不端正、行为不规范的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 12、岗位及岗楼内的卫生脏、乱、差发现一次扣； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 13、巡查时发现小区内楼宇外观有污染，不及时报告的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 14、不能完成岗位职责任务，未按职责相关工作程序要求完成工作， |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
| 5 | 工作态度（10分） | 1、服从领导，不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配，不服从者扣分； | 月检 | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 2、严于职守，坚持本职岗位，不得擅自离岗、窜岗或睡岗，违者扣分； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 3、 正直诚实，对上级领导、同事和客户要以诚相待，不得阳奉阴违，否则扣分； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 4、 团结协作，各部门之间、员工之间要互相配合，同心协力的解决困难，否则扣分处理； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 5、 勤勉高效，发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完成所担负的工作，否则扣分。 |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
| 6 | 服务态度（10分） | 1、 礼貌，这是员工对客人和同事最基本的态度，在任何时刻均使用礼貌用语，“请”字当头、“谢”字不离口，否则扣分 | 月检 | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 2、 乐观，以乐观的态度接待客人，热情周到，否则扣分处理； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 3、 友善，“微笑”是体现友善最适当的表达方式，因此应以微笑来迎接客人及与同事相处，不合付规范的； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 4、 热情，尽可能为同事和客户提供方便，热情服务，否则扣分处理； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 5、 耐心，对客户的要求应认真、耐心地聆听，并尽量在不违背本公司规定的前提下办理，否则扣分处理； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 6、 平等，一视同仁地对待所有客户，不应有贫富之分，厚此薄彼，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
| 7 | 仪容仪表（9分） | 1、 员工必须保持衣冠整洁，按规定要求着装，并将工作卡端正佩戴在左胸前，不合付规范的； | 月检 | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 2、 在当值班时候，在工作场所不得穿短裤、背心、拖鞋，违者扣分； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 3、 皮鞋要保持干净、光亮，不准钉响底，否则扣分处理； |  | 1分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 4、 男员工应每日修剪胡须，发不盖耳遮领，不得剃光头；女员工头发应梳理整齐，不做怪异发型，否则扣分处理； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 5、 保持口腔清洁，上班前不吃异味食物，违者扣分处理。 |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
| 8 | 停车管理（15分） | 1、车辆出入小区或停车场没做好记录的或车上装载的物品没检查记录的； | 月检 | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 2、当班时不按规定发卡、收卡的或丢失车辆出入卡（智能卡）的； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 3、不按规定收取车辆停放费的或不收取车辆停放费的； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 4、不按规定指挥车辆出入或停放的；利用职能之便，故意刁难车主的； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 5、对停放在小区内的车辆完好情况未做好记录的或未提醒车主拿走车内物品造成损失的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 6、不制止车主在小区内鸣笛、修车、试车的或在车内睡觉的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 7、对停车场内的消防设施设备不按时巡查、检修的及记录的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 8、车库内车辆没按规定位置停放或停放不整齐，巡查时保安员未及时整理的或未阻止违章停放的； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 9、私自贪污、挪用停车费的。 |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |
| 9 | 遵纪守法（10分） | 1、不安心工作从事第二职业导致不能胜任本职工作的或利用值勤之便为他人派广告、名片从中获利的；情节严重的作违纪辞退处理。 | 月检 | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 2、搞不团结、拉帮结派，造成不良影响的作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 3、有偷盗或串通他人偷盗的，诈骗等作违纪辞退或交公安部门处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 4、发生斗殴或其它民事纠纷，所造成的经济损失和法律责任由本人负责承担，情节严重的作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 5、不听指挥，顶撞上级，不服从管理的作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 6、无故不参加保安队培训、训练、出操；在培训期间无故旷课一节或以上情节轻的。情节严重的作辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 7、外出酗酒造成不良影响的，作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 8、不协助办公室管理人员工作或不执行公司临时性任务的，情节严重的作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 9、因违规违纪而拒签名的，主管领导或公司有权对其作出辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
|  |  | 10、不遵守国家的法律法规及公司的规章制度，而造成严重法律后果的，作违纪辞退处理，并追究承担相关的法律责任 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |
| 10 | 综合素质（6分） | 服务意识、操作、学习、表达能力强，业务知识广，有较好的敬业爱岗、团结合作精神，对人礼貌，工作态度好，工作积极主动并参加集体活动、对企业忠诚、为人诚实守信。 | 月检 | 6分 | 每项、一般扣1分、 差扣2分 |
| 11 | 考核应用 | 保安员考核相关细则也同时适用考核班长、队长。 |  |  |  |

３、绿化养护考核标准

绿化养护工作考核标准

| 分类 | 序号 | 项目 | 分值 | 检查测试方法（按每项扣完为止方法进行） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修 剪 | 1 | 乔木 | 5 | 无枯枝，树木不阻碍车辆和行人通过，主侧枝分布均匀。 目视抽检12棵，每发现一处不合格扣0.5分 |
|  | 2 | 灌木 | 10 | 成型,整齐,新长枝不超过30厘米。 目视抽检3处共30米,每发现一处不合格扣0.5分 |
|  | 3 | 草坪 | 10 | 路牙、井口、水沟、散水坡边整齐、草坪目视平整。 目视抽检6处共90平方米，每发现一处不合格扣1分 |
| 施 肥 | 4 | 施肥 | 10 | 保证基肥,追施化肥,少量多次,不伤花草。 目视检查,抽检6处,每发现一处不合格扣0.5分 |
| 防病 治虫 | 5 | 病虫害防治 | 10 | 无明显枯枝、死杈，有虫害枝条2%以下。 目视抽查，每发现一处不合格扣0.5分 |
| 抗 旱 | 6 | 花卉、苗 | 10 | 泥土不染花叶,土不压苗心,水不冲倒苗。 目视抽检6处共60平方米每发现一处不合格扣0.2分 |
|  | 7 | 树木、草地 | 10 | 冬季早晚不浇水,夏季中午不浇水,浇水时不遗漏,浇水透土深度为:树木3厘米,草地2厘米,无旱死、旱枯现象； 抽查5处，共60平方米，每发现一处不合格扣0.5分 |
| 日 常 养 护 | 8 | 除杂草 | 10 | 无明显杂草,草纯度在90%以上,树木底下土面层不板结,透气良好,抽查草地60平方米3处,取平均值,每发现一处不合格扣0.5分 |
|  | 9 | 补栽补种 | 5 | 无明显黄土裸露,最大裸露块在0.4平方米以下,裸露面积在总面积的0.5%以下,缺株在0.5%以下； 抽检5处,总计算,每发现一处不合格扣0.5分 |
|  | 10 | 防风、排涝、巡视看管 | 5 | 暴风雨过后12小时,草地无1平方米以上的积水,树木无倒斜,断枝落叶在半天内处理。 目视检查,抽检5处,每发现一处不合格扣0.5分 |
| 绿化 保洁 | 11 | 绿化保洁 | 5 | 残花败叶及时清除,绿地促进洁率在93以上,绿地无大量落叶杂物,无枯枝,绿化垃圾及时清运,每发现一处不合格扣0.5分 |
| 其它 | 12 | 合同其他项目执行情况（含人员到位、重点绿化工作完成情况、员工培训等） | 10 | 人员到位情况,人员不足一次扣0.5分；重点绿化项目未按合同及月度计划执行,一次扣0.5分；员工培训不足不能满足岗位要求,一次扣0.5分；服务及时性(按合同约定或与管理处约定)差,一次性扣1分；按合同约定,其他不符合项目(如:未带工牌、礼仪不符合要求等)一次扣0.5分 |

４、配电、消控人员考核标准

| 配电、消控人员绩效考核细则及量化标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效考核细则（月度考核量化表） |  |  |  |  |  |
| 考核岗位：维修人员 考核月份： 考核总分：100分 |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考核方式 | 考核分数 | 评分标准 |
| 工作态度（40分） | 出勤 | 1.在岗期间未按规定着制服，佩戴工作卡； | 月检 | 4分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 2.自觉遵守公司各项制度,不迟到,不早退,不旷工 |  | 4分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 3.请、休假提前申请,并在安排好工作代理人后方可休假； |  | 4分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 4.未提出申请，而且未经公司批准擅自休假的，作违纪辞退处理； |  | 4分 | 每发现一次另扣2分 |
|  | 遵规守纪（自觉遵守公司规章制度，服从领导，严格履行职责） | 1.工作期间不脱岗,不偷懒，不做与工作无关的事情； |  | 3分 | 每发现一次扣3分 |
|  |  | 2.全月工作态度勤恳,无接到投诉或不良反映； |  | 4分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 3.无故不参加例会、训练、培训者 |  | 4分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 1.礼貌是保洁员对采购人最基本的态度，在任何时刻均使用礼貌用语，否则扣分 | 月检 | 4分 | 每发现一次扣2分 |
|  | 服务态度 | 2.友善，“微笑”是体现友善最适当的表达方式，因此应以微笑来面对采购人及与同事相处，不合符规范的； |  | 3分 | 每发现一次扣1.5分 |
|  |  | 3.热情，尽可能为采购人和住户提供方便，热情服务，否则扣分； |  | 3分 | 每发现一次扣3分 |
|  |  | 4.因工作不负责和态度不端正被投诉 |  | 3分 | 每发现一次扣3分 |
|  |  | 当值班员安排维修人员去客户处维修时，应20分钟内达到目的地 | 周检 | 8分 | 不按规定时间到达目的地，扣4分 |
| 任务绩效（40分） | 维修及时性 | 熟悉维修程序、材料、品种、性能，采取合理的维修方法，达到良好维修效果。严格按相关操作规程进行操作 | 周检 | 8分 | 不按操作规程操作，未造成事故的扣5分，造成事故的按损失的大小进行扣罚。 |
|  | 操作规范 | 设备房、管井、电缆井、水泵站沟等无小动物、无杂物卫生清洁，值班房、物品、工具摆放整齐、环境请洁，照明良好。 | 周检 | 8分 | 一项不符扣4分，扣完为止。 |
|  | 设备房环境 | 1.有定期维修保养计划、保养，并有完整保养记录，保养效果达到设备正常使用规定标准。2.定期巡视工作，认真检查各配电室、消防、水泵等公共设施运行使用情况，发现问题及时处理，杜绝事故于未然。负责辖区内公共照明定时开启和关闭（有时应根据季节、气候做相应的调整）。 | 周检 | 8分 | 有计划无保养扣8分，无保养记录扣5分，保养效果不达标准扣4分 |
|  | 设备设施保养 | ①设备设施完好，可随时启用； ②设备运行记录完整，日常巡检记录及时； ③警示牌等安全防护措施齐备； ④消防通道通畅。 | 周检 | 8分 | 发现一项不合格扣4分，扣完为止。 |
|  | 供电、消防系统 | ①设备运行正常； ②喷水池按期清洗并有水质检测记录； ③管道与管件等无跑冒滴漏现象 ； ④运行记录完整，日常巡检记录齐全 ； ⑤警示牌等安全防护措施完好齐备。 | 周检 | 8分 | 在原来系统完好的前提下，日后的管理中出现不合格项则扣相应的分，每项4分。 |
|  | 给排水设备 | ①设备运行正常；②设备运行记录完整，日常巡检记录齐全，定期保养记录与停电事故等记录齐全；③困人救援工具等安全防护措施齐备；④机房内有相应合格的灭火设施。 | 周检 | 8分 | 在原来系统完好的前提下，日后的管理中出现不合格项则扣相应的分，每项4分。 |
|  | 电梯 | 每星期一次认真巡视管辖住宅区公共照明、供水管道运行情况，保证公共照明和公共用水正常使用 | 日检 | 8分 | 发现一处不符合要求扣2分，扣完为止。 |
|  | 公共照明 | 执行能力：服从领导,听从指挥，工作认真负责，不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配，不服从者扣分； |  | 5分 | 每发现一次扣2分 |
| 能力（20分） | 能力素质 | 协作能力：与同事和睦相处,做事不斤斤计较,不因小事与同事闹矛盾，更不能当众吵架； |  | 5分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 沟通能力：耐心细致，有效与采购人沟通，对采购人的要求应认真、耐心聆听，并尽量在不违背本公司规定的前提下办理，否则扣分处理； |  | 5分 | 每发现一次扣2分 |
|  |  | 责任感：在干好本职工作的同时，能主动担负起小区“安全巡视员”的责任，发现安全隐患或可凝人（事）及时向小区管理人员或保安队长报告。 |  | 5分 | 发现异常情况不制止、不报告每一次扣1分；造成后果的扣3分。 |

５、食堂服务考核标准

食堂管理考核标准

| 项目 | 检查具体内容 |  | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 质量 (30分） | 仪容仪表 | 1.厨师工作期间需着整洁干净的工作制服 | 发现1人次减2分 | 15 |  |
|  |  | 2.炊事人员必须保持整洁，不允许佩戴手饰，双手干净 |  |  |  |
|  |  | 3.操作食品时禁止吸烟、挖鼻孔、对食品打喷嚏等不卫生行为 |  |  |  |
|  |  | 4.操作食品时不能用手直接接触食品，必须佩戴一次性手套、口罩 |  |  |  |
|  | 服务 | 1.食堂服务人员要微笑服务、热心解答 | 不文明行为减2分。每举报1人次减4分 | 15 |  |
|  |  | 2.不得发生争吵、打骂等不文明行为 |  |  |  |
|  |  | 3.按规定时间开饭、回收餐具 | 发现1次减1分 |  |  |
| 卫生标准 (50分） | 制作 | 1.原料、半成品、成品的加工、存放及使用容器是否存在交叉污染并有明显的区分标志 | 存在交叉污染并无明显的区分标志减2分，生、熟食品未分开且食品存放没有分类分架减3分 | 10 |  |
|  |  | 2.生、熟食品分开 |  |  |  |
|  |  | 3.食品存放分类分架 |  |  |  |
|  |  | 4.无过期、变质食品原材料 |  |  |  |
|  | 厨房 | 1.灯管、风扇、鲜风机、排气扇、墙壁、抽油烟机干净无油污、灰尘、蜘蛛网、尘渍 | 有一项不清洁减1分。无消毒作业减2分。不按食品安全工作规定执行减2分 | 30 |  |
|  |  | 2.各种蒸饭、煲汤炉具整洁，里外干净光亮，饭盘无饭粒 |  |  |  |
|  |  | 3.工作间地面干净、无积水、无杂物 |  |  |  |
|  |  | 4.各种刀具手套保持干净，摆放整齐 |  |  |  |
|  |  | 5.操作台、灶台及售饭台干净整洁 |  |  |  |
|  |  | 6.洗菜池、炊具、餐具、菜具、熟食容器定期消毒并保持清洁，做到“一洗二清三冲四消毒” |  |  |  |
|  |  | 7.各种机器设备保持整洁，标示清晰 |  |  |  |
|  |  | 8.下水道无菜渣、无尘渍、堵塞等现象 |  |  |  |
|  | 餐厅 | 1.餐厅地面每日清扫，地面整洁， | 发现一次/一项减1分 | 10 |  |
|  |  | 2.桌椅摆成一条线，桌椅、壁柜洁净无污渍、桌面无菜渣、水渍 |  |  |  |
|  |  | 3.水房、餐余回收处干净整洁、无残渣。 |  |  |  |
|  | 库房 | 1.地面保持清洁 | 有一次/一项不清洁减1分 | 10 |  |
|  |  | 2.所有食物必须上架，禁止随意摆放 |  |  |  |
|  |  | 3.夏季须保持通风换气，库房无异味，保持蔬菜新鲜 |  |  |  |
|  |  | 4.冰箱责任落实到的人，标志、温控清楚，外表整洁、生熟分区标志清晰，冰箱内结霜适中，摆放整齐 |  |  |  |
| 日常 管理 (20分） |  | 1.严禁非食堂人员随意进入厨房及食品库房 | 发现一次扣2分 | 20 |  |
|  |  | 2.合理的使用水电，做到人走灯灭，开水机及时断电，杜绝长流水现象 |  |  |  |
|  |  | 3.制作食品严禁原材料浪费 |  |  |  |

（十四）其他要求

1、成交供应商根据有关法律、法规政策及本合同的规定，制订物业管理办法、规章制度、实施细则。开展各项管理活动，不得损害采购人的合法权益，获取不当利益。

2、成交供应商负责编制物业管理年度计划。

3、成交供应商对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或完善配套项目，须经采购人同意并报有关部门批准后方可实施。

4、本合同终止时，成交供应商必须向采购人移交全部管理用房及物业的全部档案资料。

5、成交供应商接受物业管理主管部门及有关政府部门和采购人的监督。

6、成交供应商建立本物业的物业管理档案并负责及时记载有关变更情况。

7、成交供应商工作人员应爱护大楼内各种设备，注意节水节电。在服务中给采购人设施、物品造成损失的，成交供应商承担赔偿责任。

8、成交供应商应遵循安全操作、文明作业的有关规定，工作过程中采取严格的安全措施，如因自身责任发生人身安全事故，责任与费用全由成交供应商承担。成交供应商工作人员在上下班时间如发生安全事故，由成交供应商承担责任及费用。

9、在管理过程中因成交供应商管理不善造成事故的，由成交供应商负责，并赔偿由此给采购人造成的所有损失。

10、采购人将对成交供应商定期进行考核和评议，如成交供应商对采购人指出的问题整改不到位，将扣除相应的管理费。

11、成交供应商无正当理由不得无故终止合同，否则应按本合同物业管理费的20%向采购人支付违约金。

12、成交供应商在签订合同时应向采购人提供派入服务人员花名册。

13、成交供应商的服务人员须服从采购人的工作安排以及统一调配的要求。

14、如果发生因成交供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由成交供应商承担经济和法律责任。

15、成交供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。

16、服务人员须报采购人处备案；在工作时间须全员全时在岗，接受采购人的检查和考核（须提供承诺书）。不得有脱岗、混岗、串岗现象发生。

17、成交供应商所有工作人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病）。

18、成交供应商不得随意调整主要管理人员和重要技术岗位人员，如需调整须经采购人同意和备案。

19、采购人不负责成交供应商所有工作人员的衣食住行等非合同约定事项。

20、投标报价应包括所有的费用：人员工资、法定的社会养老保险、公积金、法定税费、管理费、高温费等，为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。分项报价表中人员工资、法定的社会保险、公积金、法定税费、管理费、高温费不得缺项填报。

21、报价时，人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险的作无效报价处理。

22、成交供应商实施服务前，应将保安人员资料送公安局治安警察支队备案。

23、成交供应商于签订合同之日起5日内进行物业服务交接。

# 第五章 评审方法和评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审

1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300

号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后

的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格

扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联

合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，

给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

三、评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （10分） | 以满足采购文件要求且最后报价最低的价格为评审基准价，得满分10分。其他最后报价得分=（评审基准价/其他最后报价）×10×100%。 |
| 综合服务方案 （57分） | 1.项目分析、服务设想和总体目标：考察供应商对项目现状的熟悉程度，是否了解项目的重点难点，针对重点难点的措施是否切实合理，服务目标是否满足采购文件要求等。对项目基本情况熟悉，了解采购人的服务需求，重点难点分析正确，针对重点难点的措施切实可行得5分；对项目基本情况熟悉度一般，基本了解采购人的服务需求，重点难点分析基本正确，针对重点难点的措施基本可操作得3分，对项目基本情况熟悉度一般，对采购人的服务需求了解度一般，重点难点分析不符合实际，针对重点难点的措施可操作差得1分，没有不得分。 2.保洁服务方案：保洁服务整体模式，根据采购文件提出的标准及要求制定的各部位保洁服务具体措施、除四害措施、医废收集处理措施等。方案完整、细致，符合项目需求，操作性强得5分，方案较为完整、细致，基本符合项目需求，操作性较强得3分，方案不完整、不细致，与项目需求响应度低，操作性差得1分，没有不得分。 3.安保服务方案：安保服务整体模式，根据采购文件提出的标准及要求制定的服务内容及具体措施，消防的管理措施演练方案、安保巡逻、车辆管理、监控中心及门卫岗24小时值班等。方案完整、细致，符合项目需求，操作性强得5分，方案较为完整、细致，基本符合项目需求，操作性较强得3分，方案不完整、不细致，与项目需求响应度低，操作性差得1分。没有不得分。 4.绿化养护方案：根据采购文件提出的标准及要求制定的绿化品种、时节性具体养护措施等。方案完整、细致，符合项目需求，操作性强得5分，方案较为完整、细致，基本符合项目需求，操作性较强得3分，方案不完整、不细致，与项目需求响应度低，操作性差得1分。没有不得分。 5.各类设备的管理、运行和维修服务方案：根据采购文件提出的标准及要求制定的各类设施设备（空调、高低压配电房、水泵房、消防系统、报警系统、智能监控系统、排污、会议室音响系统以及给排水系统）的日常运行维护措施，建筑物及附属设施、水电的维修维护服务模式及服务时限承诺等。方案完整、细致，符合项目需求，操作性强得5分，方案较为完整、细致，基本符合项目需求，操作性较强得3分，方案不完整、不细致，与项目需求响应度低，操作性差得1分。没有不得分。 6.会务服务方案：根据采购文件提出的标准及要求制定的会务服务方案，提供干净的、符合会议（培训）主题的会场环境，将四星级酒店的会议服务标准引用到会议的服务中，确保参会人员满意率达85%，以及大型活动的协调配合与安全保障。会务服务整体模式，会议服务的流程及具体服务措施等。方案完整、细致，符合项目需求，操作性强得5分，方案较为完整、细致，基本符合项目需求，操作性较强得3分，方案不完整、不细致，与项目需求响应度低，操作性差得1分。没有不得分。 7.食堂服务方案：制定“细中有粗，营养搭配”合理营养的工作餐服务，食堂环境卫生保洁措施等。方案完整、细致，符合项目需求，操作性强得5分，方案较为完整、细致，基本符合项目需求，操作性较强得3分，方案不完整、不细致，与项目需求响应度低，操作性差得1分。没有不得分。 8. 各项管理规章制度：供应商有无健全规章管理、组织架构、机构运作等制度，包括：员工管理考核、作业指导、监督机制、信息反馈处理机制、培训计划、录用与考核及淘汰机制、服务档案制度。规章制度健全规范、操作性强、完全满足需求的得5分，规章制度基本健全、可操作性一般、需求响应度较高的得3分，规章制度不够健全、可操作性差、需求响应度一般的得1分，没有不得分。 9.突发事件应急预案：供应商突发事件应急响应预案是否全面、切合投标项目实际情况。各类应急预案健全且符合项目需求得5分，各类应急预案基本健全且基本符合项目需求得3分，各类应急预案不健全得1分。没有不得分。 10. 安全事故处理措施，包括：意外伤害赔偿、工伤赔偿、风险规避措施。措施设计合理、阐述详实、可操作性强的得5分，措施一般、操作性较强的得3分，方案不完整、操作性差的得1分，没有不得分。 11.成本分析和费用测算合理合规、符合相关法律、法规等规定，所列各项服务成本、测算依据及拟用各种耗材的品质、耗量、价格、人员的社会保险、营业费用、税金等详细、准确的得3分；分析和测算较合理、各类成本较细的得1.5分；分析和测算不够合理、各类成本较不细或没有分析测算的不得分。 12.供应商计划用于本项目的设备、机具、用具及耗材进行评审：各类设备、机具、用具及耗材罗列完整详细合理且测算分摊合理合规的得2分；罗列与测算较为完整详细合理得1分；罗列与测算不合理或者没有的不得分。 13.服务质量承诺: 供应商的服务质量完全满足采购文件中的服务要求并做出相应承诺得 2分。 |
| 项目人员 （ 18 分） | 1. 项目经理资质及从业经验: （1）项目经理具有中专学历得1分，具有大专或以上学历得2分； （2）项目经理年龄位于30（含）-55（含）周岁的得1分； （3）项目经理具有三年行政办公场所服务经验的得1分，每增加1年加1分，满分3分。 （以上须提供证书、任职证明复印件加盖供应商公章及投标人近三个月连续为其缴纳的社保的证明，同时提供原件，没有原件不得分） 2.拟配项目组成员： （1）保安队长持有高级（三级）保安员证书得1分，具有大专及以上学历得 1 分，此项满分2分； （2）食堂人员中有中式烹调师中级证书的得2分； （3）设备管理配电人员具有高压电工证，证书在有效期内有1个得1分，满分3分； （4）消防控制室值班人员持证上岗，均须持初级或以上建（构）筑物消防员证书证书在有效期内有1个得1分，满分3分； （5）项目组成员（含项目经理）中具有助理工程师证书或以上证书的得1分； （6）项目组成员（含项目经理）中具有园林工程师证书或中级（四级）及以上绿化工或中级（四级）及以上花卉工证书的得1分； （1）须提供证书复印件加盖供应商公章及投标人近三个月连续为其缴纳的社保的证明，同时提供原件，没有原件不得分；（2）-（6）须提供证书复印件加盖供应商公章及投标人近一个月（若为项目经理，须近三个月）为其缴纳的社保的证明，同时提供原件，没有原件不得分。 |
| 综合实力 (5分) | 1.投标人提供ISO9001系列质量管理体系认证证书，且证书在有效期内的得1分。 2.投标人提供ISO14001系列环境认证证书，且证书在有效期内的得1分。 3.投标人提供IS018000系列职业健康安全认证证书，且证书在有效期内的得1分。 4.投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级以上的得2分，AA级的得1分，A级的不得分。 须提供相关证书复印件加盖供应商公章，认证证书在有效期内，同时提供原件，没有原件不得分 |
| 业绩 (10分) | 1.提供2016年1月1日至今类似项目的业绩（以合同签订时间为准），结合本项目实际需求进行评审，认为供应商提供的业绩与本项目相匹配的，有1个业绩得2分，满分10分。（提供合同复印件加盖供应商公章，同一业主单位不同年度不重复计算，原件备查，没有原件不得分） |

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：扬州市中心血站物业管理服务项目

项 目 编 号：YZZCCS-2020013

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、磋商响应报价表

四、项目需求响应方案

五、小、微企业声明

六、联合体协议

七、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

（1） 磋商响应函(原件)

（2）资格声明(原件)

（3）若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加磋商的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件(原件备查)；

（4）营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

（5） 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6） 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

（7） 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2018年度财务报告 (复印件加盖供应商公章)

（8） 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

2、其他资格条件：无

磋商响应函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、近三年的营业额：

| 年 份 | 国 内（万元） | 出 口（万元） | 总 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |

4、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致投标文件无效）

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号____________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加扬州市公共资源交易中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

三、磋商响应报价表

项目名称： 扬州市中心血站物业管理服务项目

项目编号： XMBH_2                                     分包号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、磋商响应报价表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、磋商响应报价表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

3、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

4、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

四、项目需求响应方案